**LATHUND – MADRASSER I BAS**

MADRASSER SOM LÄGGS DIREKT PÅ SÄNGBOTTEN:

* **Optimal 5zon**

Trycksårskategori: Upp till sårkategori 2

Brukarvikt: 0-180 kg

Typ av madrass: Trycksårsförebyggande skummadrass. Levereras som standard tillsammans med vårdsäng.

* **Dacapo Heavy User Light**

Trycksårskategori: Upp till sårkategori 2

Brukarvikt: 40-250 kg

Typ av madrass: Trycksårsförebyggande madrass

* **CuroCell Area Zone**

Trycksårskategori: Upp till sårkategori 3

Brukarvikt: 0-230 kg

Typ av madrass: Självinställande, kombination av luft och skum med hälfunktion.

* **CuroCell AUTO420**

Trycksårskategori: Upp till sårkategori 4

Brukarvikt: 0-250 kg

Typ av madrass: Trycksårsförebyggande och tryckväxlande luft madrass. **Dagliga kontroller** behöver göras så att lufttrycket inte är för lågt.

BÄDDMADRASSER SOM LÄGGS PÅ EN VANLIG MADRASS:

* **Optimal 5zon**

En bäddmadrass som har samma egenskaper som Optimal 5zon madrass

* **Opticell 3NX**

Trycksårskategori: Upp till sårkategori 4

Brukarvikt: 0-230 kg

Typ av bäddmadrass: Luftväxlande bäddmadrass som läggs på befintlig resårbotten. **Dagliga kontroller** behöver göras så att lufttrycket inte är för lågt.

* **CuroCell S.A.M PRO**

Trycksårskategori: Upp till sårkategori 3

Brukarvikt: 0-250 kg

Typ av bäddmadrass: Luftväxlande bäddmadrass som läggs på befintlig resårbotten. **Dagliga kontroller** behöver göras så att lufttrycket inte är för lågt.

TÄNK PÅ ATT VÄSKAN SOM TILLHÖR MADRASSEN SKA SPARAS TILL DET ATT MADRASSEN SKA RETUNERAS. VÄSKAN KAN LÄGGAS UNDER MADRASSEN I SÄNGEN UTAN ATT DET PÅVERKAR FUNKTIONEN. ETT TIPS SÅ MAN VET VAR DEN LIGGER.